不符合规定项目小知识

1、口罩断裂带强力：该项目考核口罩带强力值及口罩带与口罩体的连接处连接力值，该项目不合格，可能导致口罩在佩戴时 容易脱落，影响口罩的正常使用。

2、通气阻力：该项目主要考核口罩两面进行气体交换时的气流阻力，该项目不合格， 容易导致人体呼吸不顺畅。