附件1

医疗器械生产企业监督检查信息（2021年1-6月）

| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 主要检查内容及存在问题 | 采取的措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁夏贝西罗医疗器械有限 公司 | 监督检查 | 2021.1.12 | 现场检查时，该企业处于停产状态，检查组做静态检查。重点检查了原材料采购、生产管理、质量控制、销售和售后、不合格品控制等方面。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 2 | 宁夏泉水药业有限公司 | 专项检查 | 2021.1.13 | 对该企业不合格品控制情况，及对不合格品风险分析评估等方面进行重点检查。重点检查了原材料采购、生产管理、质量控制、销售和售后、不合格品控制等方面。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 3 | 广煜医药科技（宁夏）有限 公司 | 合规检查 | 2021.1.14 | 对企业生产的医用口罩是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 4 | 宁夏粤泰科技发展有限公司 | 合规检查 | 2021.1.14 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 5 | 宁夏善德瑞医药科技集团股份有限公司 | 合规检查 | 2021.1.19 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 6 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 合规检查 | 2021.1.20 | 对企业厂址搬迁后进行检查，现场检查时，企业处于停产状态，检查组做静态检查。重点对企业的质量管理体系建立运行情况、机构人员、设施设备、采购、生产管理、质量控制等进行了现场检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 7 | 宁夏妙朗生物科技有限公司 | 飞行检查 跟踪检查 | 2021.3.3 | 对该企业2020年12月28日接受区局合规检查的整改情况进行了跟踪复查。 | 通过检查 |  |
| 8 | 广煜医药科技（宁夏）有限 公司 | 监督检查 | 2021.3.16 | 对企业恢复生产鼻腔喷雾剂产品进行检查， 现场检查时，企业处于停产状态，检查组做静态检查。重点对企业的质量管理体系建立运行情况、机构人员、设施设备、采购、生产管理、质量控制等进行了现场检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 9 | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 | 合规检查 | 2021.4.13-15 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 10 | 银川健春医疗器械厂 | 专项检查 飞行检查 | 2021.4.30 | 对该企业第一季度远红外贴出现不良事件的情况进行检查。重点对原材料采购、生产管理、质量控制、不合格品控制、不良事件监测与分析等方面进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 11 | 世洁卫仕（宁夏）科技有限 公司 | 合规检查 | 2021.5.10-11 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，，并提交整改报告 |
| 12 | 宁夏纳体科医用材料有限 公司 | 合规检查 | 2021.5.21 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 13 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 合规检查 | 2021.5.25 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 14 | 银川康康义齿有限公司 | 合规检查 | 2021.5.26-27 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 |  |
| 15 | 宁夏丹特义齿科技开发有限公司 | 合规检查 | 2021.5.28 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 通过检查 |  |
| 16 | 银川雅美乐义齿有限公司 | 合规检查 | 2021.6.4 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 | 整改完毕，并提交整改报告 |
| 17 | 中航（宁夏）生物股份有限 公司 | 合规检查 | 2021.6.7-8 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 未通过检查 | 企业已主动停产整改 |
| 18 | 宁夏雅鑫义齿制造有限公司 | 合规检查 | 2021.6.8-9 | 对企业是否按规范和技术要求组织生产情况进行合规检查。通过现场检查和查阅资料等方式，重点对厂房与设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、不合格品控制等进行检查。 | 检查中发现一般缺陷项，已要求企业限期整改 |  |