附件

《医疗器械注册证》具体信息列表

| 证书编号 | 产品名称 | 注册人名称 | 生产地址 | 结构及组成 | 适用范围 | 型号规格 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁械注准20232140021 | 贻贝粘蛋白医用敷料 | 宁夏沃美达生物医药科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街29号苏银工业坊项目3号厂房 | 产品由敷料和容器组成。敷料由贻贝粘蛋白（III型）、甲基纤维素、丙二醇、甘油、柠檬酸、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮、无纺布（MT型）和纯化水组成。非无菌提供，不可被人体吸收，不具药理学作用。 | 适用于浅表性创面的覆盖及护理，非慢性创面及周围皮肤的修护。 | YZ型：1g、2g、3g、4g、5g、6g、7g、10g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g、80g、100g、120g、125g、150g、200g、250g、300g、500g。D型：1g、2g、3g、4g、5g、7g、10g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g、80g。Y型：1g、2g、3g、4g、5g、6g、7g、10g。F型：1g、2g、3g、4g、5g、7g、10g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g、80g、100g、120g、125g、150g、200g。X型：1g、2g、3g、4g、5g、6g、7g、8g、10g、12g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g。M型：5g、6g、7g、8g、9g、10g、12g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g、80g、90g、100g、120g、125g、150g、200g。 MT型：5g、6g、7g、8g、9g、10g、12g、15g、20g、25g、28g、30g、40g、50g、60g、80g、90g、100g、120g、125g、150g。 | 2023年08月10日 | 2028年08月09日 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 |
| 宁械注准20232140022 | 皮肤护理创面敷料 | 宁夏沃美达生物医药科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街29号苏银工业坊项目3号厂房 | 产品由敷料和容器组成。敷料由聚乙二醇400、橄榄油酸酯、甘油、卡波姆、丁二醇、三乙醇胺、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮和纯化水组成。非无菌提供，不可被人体吸收。 | 适用于浅表性创面及周围皮肤的护理。具有创面修护、保护、润滑、防干裂的作用。 | P型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。D型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、500ml。Y型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml。T型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml。 F型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。X型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、10ml、12ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、150ml、200ml。 | 2023年08月10日 | 2028年08月09日 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 |
| 宁械注准20232140023 | 医用创面敷料 | 宁夏沃美达生物医药科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街29号苏银工业坊项目3号厂房 | 产品由敷料和容器组成。敷料由聚乙二醇400、芦荟多糖、甘油、卡波姆、丁二醇、三乙醇胺、1,2-己二醇、对羟基苯乙酮、纯化水组成。非无菌提供，不可被人体吸收。 | 适用于浅表性创面及周围皮肤的护理。具有创面修护、保护、润滑、防干裂的作用。 | P型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。D型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、500ml。Y型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml。T型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml。F型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。X型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、8ml、10ml、12ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、150ml、200ml。 | 2023年08月10日 | 2028年08月09日 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 |
| 宁械注准20232140024 | 医用胶原透明质酸修护敷料 | 宁夏沃美达生物医药科技有限公司 | 宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街29号苏银工业坊项目3号厂房 | 产品由敷料和容器组成。敷料由重组人源胶原蛋白、透明质酸钠、氯化钠、磷酸二氢钠、苯甲醇和纯化水组成，其中（MT型的包装材料为无纺布及铝箔袋）。非无菌提供，不可被人体吸收。 | 适用于非慢性创面、浅表性创面及周围皮肤的护理。 | YF(P)型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。YF(D)型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。YF(Y)型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml。YF(T)型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml。YF(F)型：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml、7ml、10ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、125ml、150ml、200ml、250ml、300ml、500ml。YF(X)型：1ml、1.2ml、1.5ml、2ml、2.5ml、3ml、3.5ml、4ml、4.5ml、5ml、5.5ml、6ml、7ml、8ml、10ml、12ml、15ml、20ml、25ml、28ml、30ml、40ml、50ml、60ml、80ml、100ml、120ml、150ml、200ml。 YF(MT)型：5ml（7×5）、5ml（8×6）、20ml（20×20）、20ml（23×21）、20ml（25×20）、25ml（25×20）、28ml（25×20）、30ml（20×20）、30ml（23×21）、30ml（25×20）。 | 2023年08月10日 | 2028年08月09日 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 |
| 宁械注准20232170025 | 定制式正畸矫治器 | 银川致皓义齿科技有限公司 | 银川市德胜工业园区德胜东路11号 | 定制式正畸矫治器由正畸丝、牙用不锈钢丝、正畸基托聚合物、扩弓螺丝、牙科正畸带环等组成。可分为保持式、功能式、扩弓式。保持式由正畸基托聚合物和牙用不锈钢丝（正畸丝）或成品带环相连，经充胶、打磨、抛光而成；功能式由正畸基托聚合物、正畸丝、牙用不锈钢丝或成品带环相连，经充胶、打磨、抛光而成；扩弓式由正畸基托聚合物、扩弓螺丝、牙用不锈钢丝（正畸丝）或成品带环相连，经充胶、打磨、抛光而成。该产品以非无菌状态提供。 | 制式正畸矫治器适用于口腔牙齿错颌畸形的矫治。 | 1)保持式：哈利保持器、间隙保持器、环绕式保持器、透明保持器； 2)功能式：推簧矫治器、颌垫矫治器、双导矫治器、肌激动矫治器、舌 (腭) 杆 矫治器、前方牵引矫治器、平面导板、斜面导板、前庭盾矫治器、法兰克Ⅱ型矫 治器、法兰克Ⅲ型矫治器、四眼簧矫治器、阻萌器、横腭杆矫治器、腭托矫治器、 腭托横腭杆联合矫治器、舌刺矫治器、钟摆式矫治器； 3)扩弓式：单向扩弓器、双向螺旋扩弓器、三向扩弓器、扇形扩弓器、双向快速 扩弓器。 | 2023年08月10日 | 2028年08月09日 | 宁夏回族自治区药品监督管理局 |